中华人民共和国卫生监督文书

卫生许可证申请书

申请单位 厦门市海沧区XXX有限公司

申请日期   2014-5-27

中华人民共和国国家卫生健康委员会制

| 申请单位 （统一社会信用代码） | 厦门市海沧区XXX有限公司 （统一信用代码：XXXXXXXXXXXX） | 经济性质 | 有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位负责人 | 张XX | 法人及法人代表 | 王** |
| 单位地址 | 厦门市海沧区XX路XX号 | 电话 | XXXXXXX |
| 职工人数 | 12 | 应体检人数 | 2 |
| 固定资产（万元） | 100 | 使用面积 | 300㎡ |
| 竣工验收认可书证 | 无 | 原卫生许可证号 | 无 |
| 申请许可项目： 制水、供水 |  |  |  |
| 申报材料及保密要求： 编号 材料名称 页数 1 卫生许可证申请书 3 |  |  |  |

| 卫生设施： 制水工艺及其主要设备： 投加净水剂 氯化消毒 ↓ ↓ 源水 → 静态混合器 → 反应沉淀池 → 滤池 → 清水池 → 送水泵房 → 用户 ↑ 气水反冲洗 主要水质净化、消毒设施： 投药车间、反冲洗泵房、送水泵房、配电房各一座 ×万m3/日系统：折板反应池（或格栅反应池、网格反应池）×座、斜管沉淀池（或平流沉淀池）×座、滤池×座、×吨清水池×座。 （或一体化系统的设施） 所用净化、消毒产品及涉及饮用水卫生安全产品的名称、生产企业批准文号： 1、××牌净水剂 生产企业：×××××××× 批准文号：××卫水字（×××× ）年第×××× 号 2、液氯 生产企业：福建省东南电化股份有限公司 （或二氧化氯发生器 生产企业：××××× 批准文号： ） 3、××牌给水用硬聚氯乙烯管材、管件 生产企业：×××××××× 批准文号：××卫水字（×××× ）年第×××× 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 管 部 门 意 见 （公 章） 年 月 日 | 收 到 申 请 书 日 期 年 月 日 卫生监督人员 |  | 经 办 监 督 员 意 见 卫生监督人员 年 月 日 |
| 卫生审批许可项目 （公 章） 年 月 日 |  | 发证日期及编号 年 月 日 编号 有效期限： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 备注： |  |  |  |

填  写  说  明

- 本书由申请者填写后交指定卫生计生审批部门。

- 填写时要用水笔或钢笔，文字要求简练、清楚，不得有涂改现象，空格处以“无”填写。

- “申请许可项目”填写申请生产经营范围和种类。

- 申请书一式一份。